## Asset
Codice | Nome | Tipo | Ubicazione | Criticità | Costruttore | Modello | Modi di guasto | Alias
P-201 | Pompa Centrifuga — Circuito Raffreddamento A | rotating_equipment | Edificio A / Piano 1 / Campata 3 | A | Grundfos | CR 32-2 | BEAR-WEAR-01;SEAL-LEAK-01;IMP-EROS-01
P-202 | Pompa Centrifuga — Circuito Raffreddamento B | rotating_equipment | Edificio A / Piano 1 / Campata 4 | A | Grundfos | CR 32-2 | BEAR-WEAR-01;SEAL-LEAK-01
P-203 | Pompa Dosatrice — Trattamento Acque | rotating_equipment | Edificio C / Piano 0 / Locale Trattamento | B | Prominent | Sigma X | MEMB-FAIL-01;VLV-STUCK-01
C-3 | Caldaia a Vapore — Produzione | static_equipment | Edificio B / Piano 0 / Centrale Termica | A | Viessmann | Vitoplex 300 | TUBE-FOUL-01;BURN-DEGR-01;VLV-STUCK-01
C-4 | Caldaia Acqua Calda — Riscaldamento | static_equipment | Edificio B / Piano 0 / Centrale Termica | B | Viessmann | Vitocrossal 200 | TUBE-FOUL-01;SENS-DRFT-01
ME-15 | Motore Elettrico — Nastro Trasportatore Linea 3 | electrical | Magazzino / Linea 3 | B | ABB | M3BP 160 MLA | BEAR-WEAR-01;WIND-SHRT-01;ALIG-FAIL-01
ME-16 | Motore Elettrico — Nastro Trasportatore Linea 4 | electrical | Magazzino / Linea 4 | C | ABB | M3BP 132 SMC | BEAR-WEAR-01;WIND-SHRT-01
CP-101 | Compressore Aria — Servizi Generali | rotating_equipment | Edificio D / Piano 0 / Sala Compressori | A | Atlas Copco | GA 37+ | BEAR-WEAR-01;VLV-STUCK-01;FILT-CLOG-01
CP-102 | Compressore Aria — Backup | rotating_equipment | Edificio D / Piano 0 / Sala Compressori | B | Atlas Copco | GA 30 | BEAR-WEAR-01;VLV-STUCK-01
SC-501 | Scambiatore di Calore — Processo A | static_equipment | Edificio A / Piano 0 / Sala Processo | A | Alfa Laval | M10-BFG | TUBE-FOUL-01;GASK-LEAK-01
VE-301 | Ventilatore Estrattore — Cabina Verniciatura | rotating_equipment | Edificio E / Piano 1 / Cabina Vern. | B | Ziehl-Abegg | GR 500 | BEAR-WEAR-01;BELT-WEAR-01
TR-401 | Trasformatore MT/BT — Cabina Elettrica | electrical | Cabina Elettrica Principale | A | ABB | Distribution Transformer 1000kVA | OIL-LEAK-01;WIND-SHRT-01;OHE-01
PLC-01 | PLC Principale — Linea Produzione 1 | instrument | Edificio A / Piano 1 / Quadro Automazione | A | Siemens | S7-1500 | COMM-FAIL-01;PWR-FAIL-01
PLC-02 | PLC Secondario — Linea Produzione 2 | instrument | Edificio A / Piano 1 / Quadro Automazione | B | Siemens | S7-1200 | COMM-FAIL-01
GRU-01 | Carroponte — Reparto Montaggio | rotating_equipment | Edificio F / Reparto Montaggio | B | Demag | EKKE 5t | BEAR-WEAR-01;WIRE-WEAR-01;BRAKE-WEAR-01
CL-201 | Chiller — Raffreddamento Processo | rotating_equipment | Edificio A / Terrazzo / Unità Esterna | A | Carrier | 30XA 262 | REFR-LEAK-01;COMP-FAIL-01;FILT-CLOG-01
FLT-301 | Filtro a Maniche — Aspirazione Polveri | static_equipment | Edificio E / Esterno | B | Donaldson | Torit DFO 3-24 | FILT-CLOG-01;GASK-LEAK-01
SRB-01 | Serbatoio Accumulo — Acqua Demineralizzata | static_equipment | Edificio C / Piano 0 / Locale Trattamento | C | Inox Friuli | V-5000L | CORR-01;VLV-STUCK-01
UPS-01 | UPS — Sala Server | electrical | Edificio A / Piano 0 / Sala Server | A | Eaton | 93PM 30kW | BATT-DEGR-01;PWR-FAIL-01
AGV-01 | AGV — Logistica Interna | rotating_equipment | Magazzino / Corsia Principale | C | SICK | NAV350 | BATT-DEGR-01;SENS-DRFT-01;COMM-FAIL-01